# Spécification du thermostat

Document de test ReqtiCraft, créé pour le corpus maison.

## Mesure

THS_REQ1 : Mesure de la température

Le thermostat doit mesurer la température ambiante toutes les 10 secondes.

Priority : High

THS_REQ2 : Précision de mesure

La précision de mesure doit être meilleure que 0,5 °C entre 5 °C et 35 °C.

Priority : High

## Régulation

THS_REQ3 : Consigne

L'utilisateur doit pouvoir régler une consigne entre 7 °C et 30 °C.

Priority : Medium

THS_REQ4 : Hystérésis

Le chauffage doit être commandé avec une hystérésis de 0,3 °C.

Priority : Medium

THS_REQ5 : Mode absence

Un mode absence doit abaisser la consigne de 3 °C.

Priority : Low

## Connectivité

THS_REQ6 : Pilotage à distance

La consigne doit pouvoir être modifiée depuis une application mobile.

Priority : Low